بسم الله الرحمن الرحيم

جامعــــــــــــة بوليتكنك  فلسطيــــــــــن

كلية الهندسة والتكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

درجة البكالوريوس في  الهندسة المدنية تخصص هندسة مباني

مشروع التخرج

التصميم الإنشائي لــِ " مبنى كلية العمارة والفنون التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين"
 المقترح إنشاؤه في الخليل/ واد الهرية بجانب مبنى B+.

فريق العمل

سوسن عبد الكريم محمد سياعرة                                وفاء اسماعيل احمد قديمات

ندى وليد محمود طميزي                                              هديلمحمد احمد ابو طبيخ

اشراف :

د. نافذ  ناصر الدين

فلسطين – الخليل

2015/2016

التصميم الإنشائي لــِ " مبنى كلية العمارة والفنون التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين"
 المقترح إنشاؤه في الخليل/ واد الهرية بجانب مبنى B+.

فريق العمل

سوسن سياعرة                  ندى طميزي                    وفاء قديمات                    هديل ابو طبيخ

إشراف :

د. نافذ  ناصر الدين

تقرير مشروع التخرج

مقدم إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا

جامعـــــة بوليتكنك فلسطيــــــن

للوفاء بجزء من متطلبات الحصول على

درجة البكالوريوس في الهندسة  تخصص هندسة المباني

كلية الهندسة و التكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية و المعمارية

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل- فلسطين

سـنـة  2015م

شهادة تقييم مقدمة مشروع التخرج

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل – فلسطين

عمل التصاميم و التفاصيل الإنشائية الكاملة لمبنى كلية العمارة والفنون التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين

فريق العمل

سوسن سياعرة                  ندى طميزي                    وفاء قديمات                    هديل ابو طبيخ

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

توقيع مشرف المشروع                                                                           توقيع رئيس الدائرة

د. نافذ  ناصر الدين                                                                   د.غسان  الدويك

....................                                                                                        ....................

الإهداء

(وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.] التوبة:105 [

إلهي لا يطيب الليل الا بشكرك ولا يطيب النهار الا بطاعتك ... ولا تطيب اللحظات الا بذكرك... ولا تطيب الاخرة الا بعفوك ... ولا تطيب الجنة الا برؤيتك .

نهدي هذا العمل المتواضع  إلى

أمــــي

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع ..جامعة بوليتكنك فلسطين

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

إلى الشموع التي تحترق كي تضيء لنا الدرب ،أساتذتنا الأفاضل

إلى الدكتور الفاضل نافذ  ناصر الدين

إلى من هم أكرم منا جميعا .. الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن

إلى الاحرار خلف القضبان..الأسرى البواسل الذين ضحوا بحريتهم من أجل الوطن

إلى رفاق الدرب والأصدقاء .. الذين تابعوا هذا المشروع خطوة بخطوة

إلى الأعزاء ومن اشتاقت لهم قلوبنا وذرفت من أجلهم دموعنا وفرقتنا الاقدار

فريق العمل

كلمة الشكر

لا بد لنا ونحن نخطوا خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود الى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدمو لنا الكثير باذلين بذلك جهوداً كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد ...

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ...

إلى الذين مهدوا لنا طريق الهداية والعلم والمعرفة ...

إلى جميع أساتذتنا الأفاضل ...

"كن عالما.. فإن لم تستطع فكن متعلما،فإن لم تستطع فأحب العلماء،فإن لم تستطع فلا تبغضهم"

أخص بالتقدير والشكر :

إلى جامعتنا العزيزة ..... جامعة بوليتكنك فلسطين

إلى كلية الهندسة والتكنلوجيا

إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية ....بطاقمها التدريسي والاداري

مشرفنا العزيز علينا .........      د. نافذ  ناصر الدين

فريق العمل

ملخص المشروع

يمكن تحديد هدف المشروع في عمل  التصميم الإنشائي الكامل لجميع العناصر الإنشائية التي يحتويها المشروع، من العقدات وجسور وأعمدة وأساسات والجدران وغيرها من العناصر الإنشائية المختلفة.

تتلخص فكرة هذا المشروع في التصميم الإنشائي لمبنى كلية العمارة والفنون التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين  في مدينة الخليل وهو عبارة عن مبنى مقترح بناؤه على أرض في منطقة واد الهرية بجانب مبنى B+  مدينة الخليل بحيث يشمل المشروع تصميم كافة التفاصيل والعناصر الإنشائية اللازمة والمستخدمة في هذا المبنى و مشتملاً على كافة المرافق التي يتطلبها أي صرحٍ علمي.

يتكون المبنى من اربعة طوابق, ويتميز التصميم المعماري للمشروع بأنه تم بأسلوب يقوم على تعدد الكتل الفراغية وتوزيعها بشكل متناسق من الناحية الجمالية والوظيفية ، إضافة إلى أنه تم الاهتمام من قبل المصمم المعماري عند توزيع الكتل بتوفير الراحة وسهولة وسرعة الوصول للمستخدمين ، وتكمن أهمية المشروع في تنوع العناصر الإنشائية في المبنى مثل الجسور والأعمدة والجسور المدلى والبلاطات الخرسانية ذات الأعصاب بإتجاه واحد والبلاطات المصمتة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إستخدام الكود الأردني لتحديد الأحمال الحية ,ولتحديد أحمال الزلازل تم إستخدام U.B.C- 97)) ، أما بالنسبة للتحليل الإنشائي وتصميم المقاطع فقد تم إستخدام الكود الأمريكي (ACI_318- 08) , ولا بد من الإشارة إلى أنه تم الإعتماد على بعض البرامج الحاسوبية مثل: Autocad2010, Office2010   Atir12, ، Safe، Etabs ,  ,  Staad Proوغيرها.

نتمنى بعد إتمام المشروع أن نكون قادرين على تقديم التصميم الإنشائي لجميع العناصر الإنشائية للمبنى كاملا. وبعد تصميم هذا المشروع وعمل كل ما تم ذكره يتوقع أن نصل إلى عدد من النتائج والتوقعات تتمثل في ربط المعلومات التي تم دراستها في المساقات المختلفة ، و تحليل وتصميم جميع العناصر الإنشائية وبيان تأثير كل عنصر من العناصر على الآخر، ومن ثم عمل المخططات الإنشائية التنفيذية بشكل كامل ومفصل لكل منها.

والله ولي التوفيق

# The Structural Design of Palestine polytechnic

# university 
Building (D) / architectural college

in Hebron

working team:
 Wafa’ Qudimat                               Sawsan Saya’ra 
          Hadeel Abu Tabikh                                  Nada Tomyzi

Palestine Polytechnic University - 2015

Supervisor:

Eng. Nafez Nasser aldeen

Project Abstract

Objective of the project can be summarized in the structural design of all structural elements contained in the project, slabs, beams, columns and foundations, walls and other structural elements.

The idea of this project is the structural design of  new building in Palestine polytechnic university , which includes many departments: classes , labatory , cafeterias , stadium , wc … etc . The project will include the construction design with all details necessary for the building which consists of four floors.

The architectural design of the project based on multiple steric blocs distributed consistently in terms of aesthetic and functional purposes, as well as it has been designed in the form of distributing blocks that provide comfort, ease and speed of access for users. The importance of the project can be observed in the variety of the structural elements of the building such as slaps, beams, columns, foundation…etc.

The project - God willing - will be designed using ACI code and we will use some of programs of structural design such as Autocad2010, Office2007, Safe, Etabs, Atir…etc. And we will use the ACI code to determine the loads, and we will refer to several references and graduation projects for data and design calculations. So the project will include detailed structural study, analysis of the structural elements, expected and calculated loads, the structural design of the elements required and the preparation of construction plans.

After designing this project and the work of what has been said is expected to conclude a number of results and projections is to link the information that has been studied in the courses different, and the analysis and design of all structural elements and the statement of the impact of each of the elements on the other, and then the work of structural plans of the Executive are Full and detailed for each.

God grants succes

Table of Contents

الفهرس

|  |  | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- |
|  | صفحة العنوان الرئيسية | i |
|  | صفحة تقرير المشروع | ii |
|  | صفحة شهادة تقييم مشروع التخرج | iii |
|  | صفحة الإهداء | iv |
|  | صفحة الشكر والتقدير | v |
|  | صفحة الملخص باللغة العربية | vi |
|  | صفحة الملخص باللغة الانجليزية | viii |
|  | الفهرس List of Abbreviations فهرس الجداول فهرس الأشكال | x xiii xv xv |

الفصل الاول -المقدمة                                                                                              رقم الصفحة

1-1             المقدمة                                                                                                        2

1-2            أهداف المشروع                                                                                             2

1-3            مشكلة المشروع                                                                                             2

1-4            حدود مشكلة المشروع                                                                                      3

1-5            المسلمات                                                                                                      3

1-6            فصول المشروع                                                                                             3

1-7            اجراءات المشروع                                                                                          3

الفصل الثاني –الوصف المعماري للمشروع                                                                   رقم الصفحة

2- 1          مقدمة                                                                                                        6

2-2           لمحة عن المشروع                                                                                        7

2-3           موقع المشروع                                                                                             7

2-4           اهمية الموقع                                                                                                8

2-5           عناصر الحركة في المبنى                                                                               8

2-6           حركة الشمس والرياح                                                                                    9

2-7           دراسة عناصر المشروع                                                                                 10

2-7-1 وصف المساقط الافقية                                                                                    10

2-7-1-1  الطابق الارضي                                                                               10

2-7-1-2  الطابق الاول                                                                                   11

2-7-1-3  الطابق الثالني                                                                                  11

2-7-1-4  الطاب الثالث                                                                                   12

2-7-2 وصف الواجهات                                                                                            13

2-7-2-1  الواجهة الغربية                                                                                13

2-7-2-2  الواجهة الشرقية                                                                               14

2-7-2-3  الواجهة الشمالية                                                                             14

2-7-2-4  الواجهة الجنوبية                                                                             15

2-8         وصف الحركة                                                                                             16

الفصل الثالث –الوصف الانشائي للمشروع                                                                   رقم الصفحة

3-1           مقدمة                                                                                                      18

3-2           هدف التصميم الانشائي                                                                                18

3-3           الدراسات النظرية والتحليل وطريقة العمل                                                         19

3-4	الاختبارات العملية                                                                                     19

3-5	الاحمال                                                                                                  19

3-5-1  الاحمال الرئيسية                                                                                       19

3-5-1-1 الاحمال الميتة                                                                              20

3-5-1-2 الاحمال الحية                                                                              21

3-5-1-3 الاحمال البيئية                                                                             21

3-5-2  الاحمال الثانوية                                                                                        21

3-6           العناصر الانشائية                                                                                      24

3-6-1   العقدت                                                                                                   25

3-6-1-1 العقدات المصمتة                                                                         25

3-6-1-2  العقدات المفرغة                                                                         26

3-6-2   الجسور                                                                                                  27

3-6-3   الاعمدة                                                                                                  28

3-6-4   جدران القص                                                                                           29

3-6-5   فواصل التمدد                                                                                          30

3-6-6   الاساسات                                                                                               30

3-6-7  الادراج                                                                                                   31

3-7          البرامج الحاسوبية                                                                                       31

Chapter – 4                                                                                    Page NO.

4-1                             Introduction                                                        35

4-2                             Design method  and requirement                       35

4-3                             Thickness of one way Rib slab                          36

4-4                             Design of topping                                               37

39     	4-5                             Design of one way Rib slab (R0-9)

4-6                            Design of beam (BF- 66)                                     46

4-7                             Design of column (C0-11)                                   55

الفصل الخامس –النتائج والتوصيات                                                                          رقم الصفحة

5-1	النتائج                                                         60

5-2	التوصيات                                                     60

5-3                                     قائمة المصادر والمراجع                                   60

5-4                                      المرفقات                                                      61

List of Abbreviations

- Ac = area of concrete section resisting shear transfer.

- As = area of non-prestressed tension reinforcement.

- As' = area of non-prestressed compression reinforcement.

- Ag = gross area of section.

- Av = area of shear reinforcement within a distance (S).

- At = area of one leg of a closed stirrup resisting tension within a (S).

- b = width of compression face of member.

- bw = web width, or diameter of circular section.

- Cc = compression resultant of concrete section.

- Cs = compression resultant of compression steel.

- DL = dead loads.

- d = distance from extreme compression fiber to centroid of tension

reinforcement.

- Ec = modulus of elasticity of concrete.

- fc' = compression strength of concrete .

- fy = specified yield strength of non-prestressed reinforcement.

- h = overall thickness of member.

- Ln =  length of clear span in long direction of two- way construction,

measured face-to-face of supports in slabs without beams and face to

face of beam or other supports in other cases.

- LL = live loads.

- M = bending moment.

- Mu = factored moment at section.

- Mn = nominal moment.

- S = Spacing of shear in direction parallel to longitudinal reinforcement.

- Vc = nominal shear strength provided by concrete.

- Vn = nominal shear stress.

- Vs = nominal shear strength provided by shear reinforcement.

- Vu = factored shear force at section.

- Wc = weight of concrete.

- W = width of beam or rib.

- Wu = factored load per unit area.

- Φ = strength reduction factor.

- εc = compression strain of concrete = 0.003.

- εs = strain of tension steel.

- έs = strain of compression steel.

- ρ  = ratio of steel area .

فهرس الجداول

| رقم الجدول | الجدول | رقم الصفحة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | الجدول الزمني للمشروع |  | 4 |
| 2-1 | توزيع المساحات على الطوابق |  | 13 |
| 3-1 | جدول الكثافة النوعية للمواد المستخدمة (احمال ميتة) |  | 20 |
| 3-2 | احمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر |  | 22 |
| 1-4 | calculation of the Dead load for topping |  | 37 |
| 2-4 | calculation of the Dead load for (R0-9) |  | 40 |

فهرس الأشكال

| رقم الشكل | الشكل | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | مخطط الموقع المقترح للمشروع | 7 |
| 2-2 | توجيه المبنى | 9 |
| 2-3 | مخطط الطابق الارضي | 10 |
| 2-4 | مخطط الطابق الاول | 11 |
| 2-5 | مخطط الطابق الثاني | 12 |
| 2-6 2-7 | مخطط الطابق الثالث الواجهة الشرقية | 12 14 |
| 2-8 | الواجهة الغربية | 14 |
| 2-9 | الواجهة الشمالية | 15 |
| 2-10 | الواجهة الجنوبية | 15 |
| 3-1 3-2 | انتقال الاحمال تاثير سرعة الرياح على قيمة الضغط الواقع على المبنى | 20 23 |
| 3-3 3-4 | تاثير اتجاه الرياح على قيمة الضغط الواقع على المبنى رسم توضيحي للعناصر الانشائية | 23 24 |
| 3-5 | عقدة مصمته باتجاه واحد | 25 |
| 3-6 | عقدة مصمتة باتجاهين | 25 |
| 3-7 | العقدات المفرغة باتجاه واحد | 26 |
| 3-8 | العقدات المفرغة باتجاهين | 26 |
| 3-9 | اشكال الجسور | 27 |
| 3-10 | شكل يبين انواع الاعمده المستخدمه | 28 |
| 3-11 | جدران القص | 29 |
| 3-12 3-13 3-14 3-15 4-1 | شكل الاساس المنفرد مقطع طولي في الاساس توزيع الحديد بالاساس مقطع توضيحي في الدرج Section in one way Rib sbla | 31 31 31 32 35 |
| 4-2 | Geometry of (R0 -9) | 39 |
| 4-3 | Dead load of (R0-9) | 40 |
| 4-4 | Live load of (R0-9) | 40 |
| 4-5 | Moment envelop of (R0-9) | 40 |
| 4-6 | Shear envelop of (R0-9) | 43 |
| 4-7 | System of (BF -66) | 46 |
| 4-8 | Dead load of (BF -66) | 47 |

4-9                               Live load of (BF -66)                                                       47

4-10                                     Moment envelop of (BF-66)                     47

4-11                                  Shear envelop of (BF-66)                                             52